ООО Комплекс-Техно»

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание, приборов коммерческого учета чистой воды, сточных вод, тепловой энергии и пара.

Телефон: +7 (499) 110-47-01; Факс +7 (499) 110-47-01

Электронная почта: zakazstoki@yandex.ru

Сайт: [www.учетстоков.рф](http://www.учетстоков.рф) [www.учеттеплоэнергии.рф](http://www.учеттеплоэнергии.рф)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа: расходомера-счетчика безнапорных потоков «СТРИМ»

Организация:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Телефон/Факс:

Электронная почта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условия и место установки расходомера  | Открытое пространство; Помещение (КНС); Колодец; |
| 2 | Диапазон температур окружающего воздуха |   |
| 3 | Форма сечения трубопровода или открытого лотка |   |
| 4 | Габаритные размеры трубопровода и/или открытого лотка, мм |   |
| 5 | Возможно ли подтопление трубопровода | Да; Нет; |
| 6 | Электропитание | Сеть ~220 В; Сеть 12 В постоянного тока;Автономное; |
| 7 | Расстояние от створа измерения до операторской, м |  |
| 8 | Выход | Интерфейс RS-485; Протокол Modbus RTU;  |
| 9 | Тип жидкости |   |
| 10 | Диапазон температур жидкости, °С |   |
| 11 | Уровень жидкости при максимальном заполнении, мм |   |
| 12 | Диапазон измерения уровня (Нмакс., Нмин.), мм  |   |
| 13 | Наличие подпора | Есть; Нет; Неизвестно; |
| 14 | Приблизительная скорость течения, м/c и/или расход, м3/ч (макс., мин.) |   |
| 15 | Глубина заложения, м |   |
| 16 | Габаритные размеры колодца |   |
| 17 | Высота установки (Нуст.) рамы для установки и обслуживания ПУП и ПСП расходомера «СТРИМ» от дна лотка |   |
| 18 | Уровень ила в лотке в зоне измерения |   |
| 19 | Длина прямого участка коллектора до и после места установки ПУП и ПСП |   |
| 20 | Наличие порога на стыке трубопровода с открытым лотком | Нет; Есть на входе колодца;Есть на выходе колодца; |
| 21 | Строительный уклон |   |
| 22 | Равномерность строительного уклона в зоне измерения | Равномерный; Переменный; |
| 23 | Возможно попадания ливневых вод в колодец через люк | Да; Нет; |
| 24 | Дополнительные сведения: |   |

Количество приборов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способ доставки: |   | Самовывоз |
|   | Транспортной компанией (Деловые линии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные услуги: |  | GSM - модем |
|   | Обследование и разработка конструктивных решений |
|   | Составление проектной документации |
|   | Монтажные работы |
|   | Пусконаладочные работы |
|  | Сервисное обслуживание «узла учета» |
|   | Обучение персонала работе с оборудованием |

**Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту:**

**zakazstoki@yandex.ru**

**Спасибо!**