ООО Комплекс-Техно»

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание, приборов коммерческого учета чистой воды, сточных вод, тепловой энергии и пара.

Телефон: +7 (499)  110-47-01; Факс +7 (499) 110-47-01

Электронная почта: zakazstoki@yandex.ru

Сайт: www.учетстоков.рф  www.учеттеплоэнергии.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа расходомера: Днепр-7 - для незаполненных самотечных трубопроводов и коллекторов «артикул 03.011.1»

Организация:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Телефон/Факс:

Электронная почта:

| Материал трубопровода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма сечения трубопровода |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| Толщина стенки, мм |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр, мм |  |  |  |  |
| Уровень заполнения, % |  |  |  |  |
| минимальный уровень заполнения, % |  |  |  |  |
| максимальный уровень заполнения, % |  |  |  |  |
| Глубина заложения, м |  |  |  |  |
| Тип измеряемой среды |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды, °C |  |  |  |  |
| Расход, м3/ч |  |  |  |  |
| минимальный расход м3/ч |  |  |  |  |
| максимальный расход м^3/ч |  |  |  |  |
| Скорость потока, м/с |  |  |  |  |
| минимальная скорость потока, м/с |  |  |  |  |
| максимальная скорость потока, м/с |  |  |  |  |
| Длина прямолинейного участка трубопровода в предполагаемом месте установки датчиков: | - |  |  |  |
| до установки, м |  |  |  |  |
| после установки, м |  |  |  |  |
| Расположение трубопровода в предполагаемом месте установки: | Прямолинейное; С перепадом высот; |  |  |  |
| Наличие подпора | Есть; Нет; |  |  |  |
| Габаритные размеры колодца (высота и ширина), м |  |  |  |  |
| Длина кабеля от первичных преобразователей, м |  |  |  |  |
| Длина межблочного кабеля (расстояние до теплого помещения), м |  |  |  |  |
| Токовый выход | 0-20 мА | 0-5 мА | 4-20 мА | Частотный |
| Цифровой выход | RS-232 |  | RS-485 |  |
| Возможно подтопление? | Да | Нет |  | Неизвестно |
| Возможна пена? | Да | Нет |  | Неизвестно |
| Возможны наносы? | Да | Нет |  | Неизвестно |
| Возможно парение? | Да | Нет |  | Неизвестно |
| Возможна остановка потока для монтажа? | Да | Нет |  | Неизвестно |

Количество приборов:

Дополнительное оборудование:

| Щит монтажный в сборе | Предназначен для быстрого и удобного монтажа электронных блоков расходомера. В его состав уже входит розетка, автоматический выключатель, модульный бокс, т.п. атрибутика, поэтому Заказчику остается только повесить электронный блок расходомера в специально заготовленном месте. | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Щит монтажный в сборе с обогревом (уличное исполнение) | Предназначен для эксплуатации расходомера в уличных условиях, в том числе при минусовой температуре. Термостат и нагреватель входящий в состав монтажного щита позволяют поддерживать оптимальную температуру для эксплуатации электронного блока расходомера в уличных условиях. В его состав так же входит розетка, автоматический выключатель, модульный бокс, т.п. атрибутика, позволяющая Заказчику без лишнего труда осуществить монтаж электронного блока расходомера в щит. | Да | Нет |

| Способ доставки: |  | Самовывоз |
| --- | --- | --- |
|  |  | Транспортной компанией (Деловые линии) |

| Дополнительные услуги: |  | GSM - модем |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обследование и разработка конструктивных решений |
|  |  | Составление проектной документации |
|  |  | Монтажные работы |
|  |  | Пусконаладочные работы |
|  |  | Сервисное обслуживание «узла учета» |
|  |  | Обучение персонала работе с оборудованием |

Подключение к системе диспетчеризации:

| Подключение расходомера к системе информационно-измерительной «ОДИС» | Система информационно-измерительная «ОДИС» - предназначена для сбора, хранения, обработки и отображения данных, полученных с приборов (расходомеров) учета на сайте, в Вашем личном кабинете. Подробнее на https://odis24.ru | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительная информация:

Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту:

zakazstoki@yandex.ru

Спасибо!