ООО Комплекс-Техно»

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание, приборов коммерческого учета чистой воды, сточных вод, тепловой энергии и пара.

Телефон: +7 (499)  110-47-01; Факс +7 (499) 110-47-01

Электронная почта: zakazstoki@yandex.ru

Сайт: www.учетстоков.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа расходомера: ЭХО-Р-03-2 (двухканальный)

Организация:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Телефон/Факс:

Электронная почта:

Дополнительная комплектация (встроенные блоки)

| Питание | ~220 В |  | = 12 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод 1 |  | Трубопровод 2 |  |
| Блок токового выхода (0 - 5), (0 - 20), (4 - 20) мА | Нужен (Укажите какой) | Не нужен | Нужен (Укажите какой) | Не нужен |
| Блок импульсного выхода | Нужен | Не нужен | Нужен | Не нужен |
| Блок RS-232 или RS-485 (отметить не более одной позиции) | RS-232 | RS-485 | RS-232 | RS-485 |
| Блок USB | Нужен | Не нужен | Нужен | Не нужен |
| Блок уставок сигнализации | Нужен | Не нужен | Нужен | Не нужен |
| Монтажный набор для установки АП-13 (АП-11) на трубопроводе | Нужен | Не нужен | Нужен | Не нужен |

Для трубопровода, U-образного открытого лотка и открытого прямоугольного канала

|  | Трубопровод 1 |  | Трубопровод 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип водовода (круглый, U-образный, прямоугольный) |  |  |  |
| Внутренний диаметр D (ширина B) водовода, мм |  |  |  |
| Наличие подпора (если есть, то сколько), мм |  |  |  |
| Строительный уклон |  |  |  |
| ИЛИ |  |  |  |
| измеренная скорость течения, м/с при уровне заполнения, мм способ измерения скорости | V = |  | V = |
|  | h = |  | h = |
|  | вертушка | вертушка | поплавок |
| Уровень жидкости при максимальном заполнении, мм | Нmax= |  | Нmax= |
| Материал водовода |  |  |  |

Дополнительное оборудование:

| Щит монтажный в сборе | Предназначен для быстрого и удобного монтажа электронного блока расходомера. В его состав уже входит розетка, автоматический выключатель, модульный бокс, т.п. атрибутика, поэтому Заказчику остается только повесить электронный блок расходомера в специально заготовленном месте. | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Щит монтажный в сборе с обогревом (уличное исполнение) | Предназначен для эксплуатации расходомера в уличных условиях, в том числе при минусовой температуре. Термостат и нагреватель входящий в состав монтажного щита позволяют поддерживать оптимальную температуру для эксплуатации электронного блока расходомера в уличных условиях. В его состав так же входит розетка, автоматический выключатель, модульный бокс, т.п. атрибутика, позволяющая Заказчику без лишнего труда осуществить монтаж электронного блока расходомера в щит. | Да | Нет |

Количество приборов:

| Способ доставки: |  | Самовывоз |
| --- | --- | --- |
|  |  | Транспортной компанией (Деловые линии) |

| Дополнительные услуги: |  | GSM - модем |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обследование и разработка конструктивных решений |
|  |  | Составление проектной документации |
|  |  | Монтажные работы |
|  |  | Пусконаладочные работы |
|  |  | Сервисное обслуживание «узла учета» |
|  |  | Обучение персонала работе с оборудованием |

Подключение к системе диспетчеризации:

| Подключение расходомера к системе информационно-измерительной «ОДИС» | Система информационно-измерительная «ОДИС» - предназначена для сбора, хранения, обработки и отображения данных, полученных с приборов (расходомеров) учета на сайте, в Вашем личном кабинете. Подробнее на https://odis24.ru | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительная информация:

Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту:

zakazstoki@yandex.ru

Спасибо!